## Datu masīvs
[9 empty] | Gads | ĶSP | SO4 | SVAV | EVS | TCE+PCE | BTEX
Urbuma numurs | Piederība | X | Y | Teritorija | Datums | Rādītājs | Vērtība | Mērvienība |  | mg/l |  |  | µS/cm | µg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2015-11-29 | BTEX summa | 5 | µg/l | 2015 | 419 | 370 | 0.38 | 1815 |  | 5
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2015-11-29 | Elektrovadītspēja 20oC | 1815 | µS/cm | 2016 | 470 | 480 | 1.1 | 1612 |  | 18
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2015-11-29 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 419 | mg/l | 2018 | 81.65 | 474.5 | 40 | 1739 |  | 1.55
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2015-11-29 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 0.38 | mg/l | 2019 | 543 | 405 | 65.9 | 1300 | 110 | 1.47
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2015-11-29 | Sulfāta joni | 370 | mg/l | Robežvērtība | 45 | 137.5 | 0.1 | 580 | 5 | 5
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2016-03-20 | BTEX summa | 18 | µg/l | Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2016-03-20 | Elektrovadītspēja 20oC | 1612 | µS/cm | Min | 81.65 | 370 | 0.38 | 1300 | 110 | 1.47
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2016-03-20 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 470 | mg/l | Max | 543 | 480 | 65.9 | 1815 | 110 | 18
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2016-03-20 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 1.1 | mg/l | Median | 444.5 | 439.75 | 20.55 | 1675.5 | 110 | 3.275
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2016-03-20 | Sulfāta joni | 480 | mg/l | Var.p | 31298.1605 | 2170.6719 | 765.3871 | 38650.25 | 0 | 46.0758
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | BTEX summa | 1.45 | μg/l | Stdev.p | 176.9129 | 46.5905 | 27.6656 | 196.5967 | 0 | 6.7879
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Elektrovadītspēja 20oC | 1693 | µS/cm | Confidence.T | 281.5078 | 74.1358 | 44.0222 | 312.8292 |  | 10.8011
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 87.2 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 52 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Sulfāta joni | 476 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Tetrahlormetāns | 0.22 | μg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-03-21 | Trihloretilēns | 47.2 | μg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | BTEX summa | 1.65 | µg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | Elektrovadītspēja 20oC | 1785 | µS/cm
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 76.1 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 28 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | Sulfāta joni | 473 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2018-11-02 | Trihloretilēns | 74.9 | µg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | BTEX summa | 1.47 | µg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | Elektrovadītspēja 20oC | 1300 | µS/cm
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 543 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 65.9 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | Sulfāta joni | 405 | mg/l
L3 | VVD monitoringa urbums | 537908.613 | 328205.75 | Dienvidu dīķis | 2019-04-12 | Trihloretilēns | 110 | µg/l
52
28
40