## Datu masīvs
Pazemes ūdeņu atradne | Nesējslānis | Urbuma numurs | Piederība | X | Y | Teritorija | Gads | Datums | Rādītājs | Vērtība | Mērvienība | Karodziņš | Karodziņa atšifrējums
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Benzols | 0.5 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | Gads | ĶSP | SO4 | SVAV | EVS | TCE+PCE | BTEX
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | BTEX summa | 1 | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  | µS/cm | µg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Elektrovadītspēja 20oC | 644 | µS/cm |  |  | 2015 | 18.9 | 15.2 | 0.02 | 644 |  | 1
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Etilbenzols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | 2016 | 133 | 38.4 | 0.42 | 705 |  | 4
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Fenolu indekss | 0.003 | mg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | 2018 | 42.05 | 317 | 21.8 | 905.5 |  | 0.8
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 18.9 | mg/l |  |  | 2019 | 388 | 338 | 42.1 | 736 |  | 0.8
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | m, p ksiloli | 1 | µg/l |  |  | Robežvērtība | 45 | 137.5 | 0.1 | 580 | 5 | 5
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Naftas ogļūdeņraži (C10-C40 frakcija) | 0.02 | mg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Oksidēšanas-reducēšanas potenciāls | -37 | mV |  |  | Min | 18.9 | 15.2 | 0.02 | 644 |  | 0.8
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | o-ksilols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | Max | 388 | 338 | 42.1 | 905.5 |  | 4
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 0.04 | mg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | Median | 87.525 | 177.7 | 11.11 | 720.5 |  | 0.9
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Sulfāta joni | 15.2 | mg/l |  |  | Var.p | 21422.9905 | 22727.5275 | 303.2295 | 9403.6719 |  | 1.8475
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Toluols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība | Stdev.p | 146.3659 | 150.7565 | 17.4135 | 96.9725 |  | 1.3592
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Ūdens temperatūra | 8.1 | ºC |  |  | Confidence.T | 232.9009 | 239.8873 | 27.7087 | 154.3049 |  | 2.1628
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2015 | 2015-12-02 | Ūdeņraža joni, pH indekss | 7.54 | pH
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Benzols | 0.5 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | BTEX summa | 4 | µg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Elektrovadītspēja 20oC | 705 | µS/cm
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Etilbenzols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 133 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | m, p ksiloli | 4 | µg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Naftas ogļūdeņraži (C10-C40 frakcija) | 0.04 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Oksidēšanas-reducēšanas potenciāls | -124 | mV
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | o-ksilols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Sausne | 508 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 0.42 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Sulfāta joni | 38.4 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Toluols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Ūdens temperatūra | 7.2 | ºC
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2016 | 2016-03-20 | Ūdeņraža joni, pH indekss | 8.23 | pH
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Benzols | 0.2 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | BTEX summa | 1.6 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Elektrovadītspēja 20oC | 914 | µS/cm
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Etilbenzols | 0.1 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Hidrogēnkarbonāta joni | 248 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Hlorīda joni | 2.5 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Kalcija joni | 168 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Kālija joni | 2.36 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Ksilolu summa | 0.3 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 51.2 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | m, p ksiloli | 0.2 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Magnija joni | 26.2 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Naftas ogļūdeņraži (C10-C40 frakcija) | 50 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Nātrija joni | 4.05 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | o-ksilols | 0.1 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Sausne | 684 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 29.5 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Sulfāta joni | 304 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Toluols | 1 | μg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-03-19 | Ūdeņraža joni, pH indekss | 7.59 | pH
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Benzols | 0.2 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | BTEX summa | 1.6 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Elektrovadītspēja 20oC | 897 | µS/cm
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Etilbenzols | 0.1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Hidrogēnkarbonāta joni | 229 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Hlorīda joni | 8.1 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Kalcija joni | 165 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Kālija joni | 2.5 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Ksilolu summa | 0.3 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 32.9 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | m, p ksiloli | 0.2 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Magnija joni | 25.2 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Naftas ogļūdeņraži (C10-C40 frakcija) | 50 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Nātrija joni | 4.7 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | o-ksilols | 0.1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Sausne | 689 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 14.1 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Sulfāta joni | 330 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Toluols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2018 | 2018-10-31 | Ūdeņraža joni, pH indekss | 7.3 | pH
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Benzols | 0.2 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | BTEX summa | 1.6 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Elektrovadītspēja 20oC | 736 | µS/cm
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Etilbenzols | 0.1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Hidrogēnkarbonāta joni | 235 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Hlorīda joni | 7.8 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Kalcija joni | 167 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Kālija joni | 3 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Ksilolu summa | 0.3 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš | 388 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | m, p ksiloli | 0.2 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Magnija joni | 26.1 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Naftas ogļūdeņraži (C10-C40 frakcija) | 50 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Nātrija joni | 5.4 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | o-ksilols | 0.1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Sausne | 705 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas_anjonu | 42.1 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Sulfāta joni | 338 | mg/l
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Toluols | 1 | µg/l | 781 | Noteiktā koncentrācija ir mazāka par metodes detektēšanas robežu ( MDL), uzdota MDL vērtība
Nav noteikts | D 3 gj 2 | 57 | VVD monitoringa urbums | 537223.023 | 331395.469 | Ziemeļu dīķis | 2019 | 2019-04-18 | Ūdeņraža joni, pH indekss | 7.12 | pH